## Formularz 1K
DANE CHRONIONE PRZED DETALEM TP / DETALEM PTK
FORMULARZ 1K |  |  | Zapytanie nr/nr kabla: |  |  | KWP Kraków_60_2016
NAZWA OPERATORA/JST : |  |  | Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ADRES OPERATORA/JST : |  |  | ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP W m. |  |  |  |  | Kraków
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU: | [5 empty] | 2016-02-23
DATA WAŻNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH: | [5 empty] | 2016-04-05 |  |  | Lista wyboru typów kabli/rur
kabel koncentryczny Ø [mm]
Czas obowiązywania Umowy [lat]* * (1-10 lat lub 15-25lat dla DRPU) |  |  |  | 1-10 lat |  |  |  |  | kabel światłowodowy Ø [mm]
kabel miedziany Ø [mm]
Wynik WT | POZYTYWNE |  |  | RA (rozwiązanie alternatywne) |  |  | NEGATYWNE |  | kanalizacja wtórna Ø [mm]
|  | X | [6 empty] | inny kabel Ø [mm]
1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GŁÓWNA:
1.1. Zakończenie A
Nazwa użytkownika: |  | Ośrodek Szkoleniowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) : |  |  | 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 125
1.2. Zakończenie B
Nazwa użytkownika: |  | Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) : |  |  | 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
1.3. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  | Udostępnienie kanalizacji w celu zaciągnięcia kabla światłowodowego 24J pomiędzy Ośrodkiem Szkoleniowym KWP Radzikowskiego 125 i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.
1.4. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)
inny kabel Ø [mm] |  |  | 9 | Typ kabla i producent: |  |  | Z-XXzOTKtsdD 24J
kabel miedziany Ø [mm] |  |  |  | Typ kabla i producent:
2. Wykaz załączników:
Załącznik 1 - Odgałęzienia szt.
Załącznik 2 - Nawiązania szt.
Załącznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej
Załącznik 4 - wymagania TP dotyczące zawartości Projektu Technicznego
Załącznik 5 - projekt Umowy
3. Uwagi do Zapytania:
4. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych - uzasadnienie
5. Osoba kontaktowa ze strony Realizacji Usług:
imię i nazwisko |  |  | e-mail |  |  | nr telefonu |  | uwagi
Michał Falfus |  |  | michal.falfus@orange.com |  |  | 502277696
6. Osoba wydająca szczegółowe warunki techniczne w Technicznej Obsłudze Klienta:
imię i nazwisko |  |  | e-mail |  |  | nr telefonu |  | uwagi
Stanislaw Gabor |  |  | Stanislaw.Gabor@orange.com |  |  | 12 623 40 45
7. Osoba do współpracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)
imię i nazwisko |  |  | e-mail |  |  | nr telefonu |  | uwagi
Stanislaw Gabor |  |  | Stanislaw.Gabor@orange.com |  |  | 12 623 40 45
8. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego
imię i nazwisko |  |  | e-mail |  |  | nr telefonu |  | uwagi
Adam Surma |  |  | Adam.Surma@orange.com |  |  | 12 641 68 63
9. Osoba do współpracy w trybie roboczym do ustalenia szczegółów fizycznego odbioru kanalizacji
imię i nazwisko |  |  | e-mail |  |  | nr telefonu |  | uwagi
Jerzy Cygan |  |  | Jerzy.Cygan@orange.com |  |  | 12 289 01 00
10. Kontakt w sprawie dostępu do kanalizacji w celu wykonania prac doraźnych i prac planowych oraz zgłaszania uszkodzeń kanalizacji mogących mieć wpływ na stan kabli/reklamacji technicznych
adres |  |  | e-mail |  |  | nr telefonu |  | uwagi
ul. Lenartowicza 22, 41-219 Sosnowiec |  |  | spptp.swo@telekomunikacja.pl |  |  | 19333 fax. (22) 699 12 23 |  | 800-100-500
premium-support@orange.com
11. Osoba kontaktowa ze strony Operatora Alternatywnego / JST
imię i nazwisko |  |  | e-mail |  |  | nr telefonu |  | uwagi
Sławomir Migo |  |  | s.migo@malopolska.policja.gov.pl |  |  | 12 615-45-04; 511-852-728
12. Uwagi do wydanych szczegółowych warunków technicznych:
12.1 Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Operatora lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP: • ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne; • ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; • ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; • ZN/10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; • ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania; • oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich. Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeźna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.
12.2 Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, powinien być przekazany w ilości egzemplarzy określonej w piśmie przewodnim załączonym do niniejszych szczegółowych warunków technicznych.
12.3 Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez TP Projektu Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej TP. oraz zgłoszenie dostępu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostępny w Załączniku Adresowym Umowy Szczegółowej. W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowiązkowo posiadać zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgłoszenia dostępu do kanalizacji.
12.4 Budowa przyłączy do budynku i nawiązania do kanalizacji TP powinny spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.,” i zgodnie z normą ZN-96 TPS.A. – 012, • na każde nawiązanie wykonywane do studni TP, Operator zobowiązany jest do dostarczenia 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. • nawiązanie do studni TP powinno być tak wykonane, aby nie utrudniało dostępu do istniejących kabli teletechnicznych • Projekt Techniczny należy uzgodnić zgodnie wymaganiami prawa budowlanego. • zaleca się, aby roboty budowlano – montażowe były wykonywane przez firmy specjalizujące się w robotach teletechnicznych, które posiadają udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym. • przed przystąpieniem do prac budowlanych należy powiadomić pisemnie lub mailowo TP z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie • po zakończeniu prac budowlanych należy dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela TP i przekazać dokumentację powykonawczą osobie wskazanej w Protokole Odbioru Wykonanych Prac • koszty prac związanych z nawiązaniem do studni kablowych TP ponosi Inwestor. • w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej.
13. Inne Uwagi

## Zał 1 Odgałęzienia
DANE CHRONIONE PRZED DETALEM TP/DETALEM PTK
Załącznik nr 1 do Formularza 1K - ODGAŁĘZIENIA* |  |  | Zapytanie nr/nr kabla: | KWP Kraków_60_2016
Sieć miejscowa: | Kraków
Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgałęzienie nr**
Zakończenie A
Nazwa użytkownika:
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
Zakończenie B
Nazwa użytkownika:
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
UWAGI i/lub ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej j.w.
Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.
kabel światłowodowy Ø [mm] |  | Typ kabla i producent:
kabel koncentryczny Ø [mm] |  | Typ kabla i producent: |  |  | Lista wyboru typów kabli/rur | Lista wyboru typów kabli/rur | Lista wyboru typów kabli/rur
[5 empty] | kabel koncentryczny Ø [mm] | kabel koncentryczny Ø [mm] | kabel koncentryczny Ø [mm]
Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgałęzienie nr** |  |  |  |  | kabel światłowodowy Ø [mm] | kabel światłowodowy Ø [mm] | kabel światłowodowy Ø [mm]
Zakończenie A |  |  |  |  | kabel miedziany Ø [mm] | kabel miedziany Ø [mm] | kabel miedziany Ø [mm]
Nazwa użytkownika: |  |  |  |  | kanalizacja wtórna Ø [mm] | kanalizacja wtórna Ø [mm] | kanalizacja wtórna Ø [mm]
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) : |  |  |  |  | inny kabel Ø [mm] | inny kabel Ø [mm] | inny kabel Ø [mm]
Zakończenie B
Nazwa użytkownika:
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
UWAGI i/lub ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej j.w.
Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.
kabel koncentryczny Ø [mm] |  | Typ kabla i producent:
kabel światłowodowy Ø [mm] |  | Typ kabla i producent:
* Formularz wielokrotny ** brak ograniczenia dla liczby odgałęzień wskazanych w jednym Formularzu 1K

## Zał 2 Nawiązania
DANE CHRONIONE PRZED DETALEM TP/DETALEM PTK
Załącznik nr 2 do Formularza 1K - NAWIĄZANIA/ URZĄDZENIA DODATKOWE* |  | Zapytanie nr/nr kabla: |  | KWP Kraków_60_2016
Sieć miejscowa: | Kraków
Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr ** |  |  | 1
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzeie kabli do otaczającego grutu, budowli itp..):
Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzeie kabli do otaczającego grutu, budowli itp..):
Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzeie kabli do otaczającego grutu, budowli itp..):
Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzeie kabli do otaczającego grutu, budowli itp..):
Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **
Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) :
Opis (wprowadzenie/ Wyprowadzeie kabli do otaczającego grutu, budowli itp..):
Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studniach kablowych (mufy kablowe, stelaże itp.)
Brak możliwości instalowania w studniach jakichkolwiek urządzeń (mufy, złącza, stelaże zapasu).
* Formularz wielokrotny ** brak ograniczenia dla liczby odgałęzień wskazanych w jednym Formularzu 1K

## Zał 3 zestawienie
DANE CHRONIONE PRZED DETALEM TP/DETALEM PTK
Załącznik nr 3 do Formularza 1K |  |  |  | Zapytanie nr/ nr kabla: |  |  | KWP Kraków_60_2016
Sieć miejscowa: |  | Kraków
ZESTAWIENIE KABLI I/LUB RUR W KANALIZACJI KABLOWEJ
Tabela nr 1
Lp. | Przebieg relacji |  |  |  | Długość [m] | Ilość kabli OA w otworze | Suma średnic kabli lub rur kanalizacji wtórnej [mm] | Wewn. średnica rur kanalizacji pierwotnej [mm] | Nr otworu | Zajętość otworu (w, cz)*
| Adres administracyjny (budynek/ nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/ nr działki) | Oznaczenie studni
1 | 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 125 (Policja - Ośrodek Szkoleniowy KWP) | budynek | 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (Policja - Komenda Wojewódzka) | KRCD519B/1/1 | 9300 | 1 | 9 | 100 | 1 | cz
2
3
4
5
Łączna długość udostępnionych otworów w kanalizacji teletechnicznej [m]
Tabela nr 2
L.p. | Średnice kabli lub rur kanalizacji wtórnej [mm] |  | Zsumowane długości kabli lub rur osłonowych w ramach każdej z sum średnic |  | Długości obliczeniowe
1.
2.
3.
…
Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2
* w - wolna, cz - częściowo zajęta
|  |  |  | Stanisław Gabor |  |  |  | 2016-02-23
[5 empty] | data | podpis